MOD. 104 – Scheda impianti – Modulistica unificata - Versione del 03/06/2015

| P.E. n. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | A cura dell’Ufficio |

SCHEDA IMPIANTI

## (ai sensi del DPR 380/2001 e DM 37/2008)

| LAVORI DI: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBICAZIONE: |  | Loc. |  | Via/Piazza |  | N° |  |
| CATASTO: | CT | Foglio N° |  | Particella/e |  |  |  |
|  | CF | Foglio N° |  | Particella/e |  | Sub. |  |
| NOMINATIVO DELLA DITTA RICHIEDENTE/ INTESTATARIA riportata nella richiesta PdC o D.I.A./S.C.I.A: |  |  |  |  |  |  |  |

Segnare nell’elenco mediante l’apposizione di una crocetta SÌ – NO la previsione o meno di installazione, trasformazione o ampliamento di impianti con le caratteristiche nei limiti indicati.

Nel caso siano previsti impianti del tipo indicato nell’elenco è obbligatorio il deposito dei progetti relativi contestualmente al progetto edilizio.

| # TIPOLOGIE DI IMPIANTO # LIMITI PER I QUALI RISULTA OBBLIGATORIO IL DEPOSITO DEI PROGETTI (art. 5 c. 2 DM 37/2008) |  | # SÌ | # NO |
| --- | --- | --- | --- |
| # a) IMPIANTI ELETTRICI |  |  |  |
| Utenze condominiali | # > 6 Kw |  |  |
| Utenze domestiche per singole unità abitative | > 6 Kw o 400 mq |  |  |
| Impianti lampade fluorescenti a catodo freddo | > 1200 VA |  |  |
| Attività produttive, commercio, terziario: |  |  |  |
| 1) con utenze – alta tensione | > 1000 V |  |  |
| 2) con utenze – bassa tensione | > 6 Kw o 200 mq |  |  |
| Unità immobiliari, con ambienti soggetti a normativa CEI, adibite ad uso medico o con pericolo di esplosione o incendio |  |  |  |
| Impianti di protezione a scariche atmosferiche | > 200 mc |  |  |
| b) IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI |  |  |  |
| Con coesistenza di impianti elettrici soggetti a progetto |  |  |  |
| c) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE |  |  |  |
| Con canne fumarie collettive ramificate |  |  |  |
| Climatizzazione con potenzialità frigorifera | >= 40.000 frigorie/ora |  |  |
| e) IMPIANTI GAS |  |  |  |
| Portata termica | > 50 Kw |  |  |
| Canne fumarie collettive ramificate o Gas medicali uso ospedaliero e simili in caso di stoccaggio |  |  |  |
| g) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO |  |  |  |
| Inseriti in attività soggetta al certificato di prevenzione incendi (D.M. 16 febbraio 1982) | Attività n° (1) |  |  |
| Con idranti | >= n° 4 |  |  |
| Con apparecchi di rilevamento | >= n° 10 |  |  |
| N.B.: in tali casi i progetti sono subordinati all’esame parere preventivo del Comando Prov.le VV.F. (D.M. 16 febbraio 1982) |  |  |  |

() Indicare il numero di attività con riferimento all’ elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982

In relazione ai lavori sopra indicati, i sottoscritti dichiarano che:

|  | Non sono previsti impianti con le caratteristiche superiori ai limiti indicati nell’elenco (la progettazione può essere redatta da tecnico competente o dal Responsabile Tecnico dell’Impresa esecutrice – art. 7 c. 2 DM 37/2008 e non deve essere depositata in Comune) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sono previsti impianti con le caratteristiche superiori ai limiti indicati nell’elenco e, precisamente, riferiti alle |  |
|  | lettere | a) b) c) e) g) (il progetto deve essere depositato in Comune contestualmente al progetto edilizio) |
|  | Non è prevista l’installazione di nuovi impianti. |  |
|  | Non è previsto l'ampliamento/trasformazione degli impianti esistenti. |  |

Firme

Il Progettista

Il Richiedente

Avvertenza: al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art.7 del DM 37/2008).

Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla acquisizione in Comune delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di collaudo degli impianti, ove previsto (art.19 del DM 37/2008).

Tutti gli impianti relativi all’uso razionale dell’energia (riscaldamento, climatizzazione, isolamento,…), anche se contenuti nei limiti per i quali non risulta obbligatorio il deposito del progetto contestualmente al progetto edilizio, sono soggetti alla disciplina prevista dall’art. 125 del DPR 380/2001.

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica ed avverrà presso gli uffici dei Comuni interessati e negli uffici dell’Unione Montana di Urbania, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Edilizia Comunale e/o il Responsabile dello Sportello SUAP dell’Unione Montana di Urbania.